ZAMAWIAJĄCY:	Lublin, dnia 08 maja 2026 roku

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6

20-093 Lublin

Sekcja  Zaopatrzenia

zaopatrzenie@uszd.lublin.pl

tel. 081-71-85-127 /128

NIP 712-24-14-692

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę płytek rekonstrukcyjnych do mostka, stalowych, zestawów implantów tytanowych do operacji klatki lejkowatej z użyczeniem instrumentarium oraz sond kriochirurgicznych do aparatu Cryo-S, A-30/PEA/R/RF z użyczeniem aparatu do elektrod.

Warunki:

- Termin składania ofert: do 5 czerwca 2026 roku.

Oferty należy przesłać e-mailem – na adres zaopatrzenie@uszd.lublin.pl w tytule należy napisać: „Oferta na dostawę płytek rekonstrukcyjnych do mostka, stalowych zestawów implantów tytanowych do operacji klatki lejkowatej z użyczeniem instrumentarium oraz sond kriochirurgicznych do aparatu Cryo-S, A-30/PEA/R/RF z użyczeniem aparatu do elektrod”.

- Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać na adres: zaopatrzenie@uszd.lublin.pl najpóźniej do dnia 2 czerwca 2026 roku.

- Termin i forma płatności: przelew 60 dni. Zapłata za towar nastąpi w formie przelewu bankowego na nr konta wskazany przez Oferenta.

- Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura podpisana przez Odbiorcę bądź osobę przez niego upoważnioną.

- Podstawą realizacji zamówienia będzie pisemnie złożone przez Sekcję Zaopatrzenia USzD zamówienie.

- Wykonawca dostarczy zamówienie określone w ofercie na własny koszt, do Magazynu Szpitala zgodnie z bieżącym zamówieniem Sekcji Zaopatrzenia.

- Termin obowiązywania oferty: zakup jednorazowy.

- Możliwość złożenia oferty na wybraną pozycję formularza.

Kryteria wyboru:

- Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto.

- Cena brutto ma zawierać wszystkie koszty związane z  realizacją zamówienia – m.in. dostawa, koszty transportu, ewentualne cło i podatek VAT.

- Cena musi być podana w złotych polskich, podana do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca poda ceny netto i brutto.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Wymagane dokumenty:

- Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Karty katalogowe oferowanego produktu.

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:

- dot. przedmiotu zamówienia oraz kwestii formalnych: Justyna Piech, ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin, zaopatrzenie@uszd.lublin.pl tel./81-71-85-127 lub 81-71-85-128.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru Wykonawcy bądź odstąpienia od podpisania umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY z dnia 29.05.2026r.

- Zamawiający:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

ul. prof.  Antoniego Gębali 6,  20-093 Lublin

www.uszdlublin.pl, zaopatrzenie@uszd.lublin.pl

- Wykonawca:

Nazwa Wykonawcy	…………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy	……………………………………………………………………………………………..

nr telefonu/ adres e-mail ……………………………………………………………………………………….

NIP i REGON		…………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku innego niż w/w):

………………………………………………………………………..

Nr telefonu, adres e-mail …………………………………………………….………………………………...

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę płytek rekonstrukcyjnych do mostka, stalowych, zestawów implantów tytanowych do operacji klatki lejkowatej z użyczeniem instrumentarium oraz sond kriochirurgicznych do aparatu Cryo-S, A-30/PEA/R/RF z użyczeniem aparatu do elektrod.

oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami

|  | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki rekonstrukcyjne do mostka, stalowe. Rozmiary: - długość : 26cm, 28cm, 30cm, 32cm, 34cm, 36cm, 38cm, 40cm - szerokość 16 mm - grubość 2,5mm Dostawca dostarczy z każdego rozmiaru po 2 szt. a Zamawiający zapłaci za płyty po zaimplantowaniu płyt oraz użyczy instrumentarium do zaimplantowania płyt. | szt. | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Sonda kriochirurgiczna do aparatu Cryo-S, A-30/PEA/R/RF z użyczeniem aparatu do elektrod Użyczenie aparatu do elektrod | szt. | 14 |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw implantów tytanowych do operacji klatki lejkowatej z użyczeniem instrumentarium do zabiegu: Płytka mostkowo-żebrowa : Płytki korekcyjne do leczenia deformacji klatki piersiowej o grubości 2,5mm - 3mm wykonane ze stopu tytanu o wysokiej wytrzymałości, w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia prawdopodobieństwa trwałego odkształcenia płytki pod naciskiem mostka. Długości płytek mostkowo-żebrowych w 11 rozmiarach, stopniowanie co 25mm od 180 do 430mm. Płytka posiadająca na obu końcach po 3 do 4 otworów: gwintowane, dedykowane do mocowania płytek poprzecznych i niegwintowane do pozycjonowania z użyciem haka. Dostępność płytek poprzecznych mocowanych do płytki mostkowo-żebrowej w min.10 rozmiarach dł., zwiększających stabilność rotacyjną płyt. Płytka poprzeczna: występująca w 10 rozmiarach 5÷23 otworów, o długości 42÷186 mm, stopniowane co 16mm. Szerokość płytki 10 mm. Grubość płytki 1,5 mm. Wokół otworów koncentryczne uzębienie stabilizujące połączenie z płytką korekcyjną. Materiał: stop tytanu. W zestawie narzędziowym przymiar do określenia długości i pozycji otworów płytek poprzecznych. Wkręt-łącznik: do łączenia płytki mostkowo-żebrowej (korekcyjnej) z płytką poprzeczną, dedykowany do leczenia deformacji klatki piersiowej. Posiadający z jednej strony gwint współpracujący z otworem płytki mostkowo-żebrowej (korekcyjnej), z drugiej strony gwint współpracujący z nakrętką. Materiał: stop tytanu. Nakrętka: do łączenia płytki mostkowo-żebrowej (korekcyjnej) z płytką poprzeczną, dedykowana do leczenia deformacji klatki piersiowej. Materiał: stop tytanu. W zestawie narzędziowym specjalny klucz do pobierania i aplikacji nakrętki. Dostawca dostarczy z każdego rozmiaru po 2 szt. na każdy zabieg, a Zamawiający zapłaci po zaimplantowaniu płyt oraz instrumentarium do zaimplantowania płyt | kpl | 4 |  |  |  |  |

Wartość całkowita netto dostawy wynosi:

Słownie:

Wartość całkowita brutto dostawy wynosi:

Słownie:

Termin dostawy:

Oświadczamy, że:

- oferujemy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

- oferujemy przedmiot nowy, nie powystawowy