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Dot. zapytania ofertowego na dostawę preparatów myjących i dezynfekujących .

W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający poniżej przekazuje treść pytań nadesłanych do w/w zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami:

[bookmark: _Hlk123123587]Pytanie 1 
Prosimy o określenie w formularzu cenowym wielkości opakowania dla pozycji nr 6 – czy należy wycenić preparat w opakowaniu o pojemności 5 litrów, czy 1 litra?
[bookmark: _Hlk157680622]Odpowiedź:
Wielkość opakowania dla pozycji numer 6, którą należy wycenić to 5litrów
Pytanie 2
Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny profesjonalna emulsja do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów na bazie APG, betainy, allantoiny oraz gliceryny. Posiadający pH – 5, neutralne dla skóry, wyjątkowo łagodne substancje myjące pozwalające na zastosowanie emulsji u dzieci od 1 dnia życia. Emulsja bez zawartości barwników, chemicznych konserwantów i substancji zapachowych. Emulsja może być używana w profilaktyce odleżyn i pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt. Emulsję można stosować na skórę wrażliwą i podatną na alergię, potwierdzone testami dermatologicznymi. Przebadana zgodnie z EN 1499. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie  dopuszcza przedmiotu zamówienia do oceny profesjonalnej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz ciała i włosów na bazie APG, betainy, allantoiny oraz gliceryny. Posiadającej pH – 5, neutralne dla skóry, wyjątkowo łagodne substancje myjące pozwalające na zastosowanie emulsji u dzieci od 1 dnia życia. Zamawiający wymaga  spełnienia warunków zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.
Pytanie 3
 Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny hipoalergiczny płyn na bazie mieszaniny alkoholi etanolu 72,5g/100g oraz propan-2-olu 7,5g/100g przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pH neutralnym dla skóry, zawierający substancję pielęgnujące i łagodzące podrażnienia jak pantenol, bisabosol, witamina E oraz gliceryna. Preparat przebadany dermatologicznie, może być stosowany do skóry bardzo wrażliwej i podatnej na alergie. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – EN 1500 – 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – EN 12791 – 90 sekund (2 x 45 sek. techniką Ayliff’a) wykazuje działanie przedłużone powyżej 3 godzin. B (w tym MRSA, VRE) – EN 13727, Y – EN 13624, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) – EN 14476 – 15 sekund, Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 – 20 sekund, F (Aspergillus) – EN 13624, V (Adeno) – EN 14476 – 30 sekund, pełne V (Polio) – EN 14476 – 60 sekund. Produkt biobójczy. Produkt dostępny w butelkach po 500 ml.  
Odpowiedź:
Zamawiający nie  dopuszcza przedmiotu zamówienia  do oceny hipoalergicznego płynu na bazie mieszaniny alkoholi etanolu 72,5g/100g oraz propan-2-olu 7,5g/100g przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o pH neutralnym dla skóry, zawierający substancję pielęgnujące i łagodzące podrażnienia jak pantenol, bisabosol, witamina E oraz gliceryna. Zamawiający wymaga  spełnienia warunków zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

Pytanie 4
Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie alkoholu etylowego 85g/100g do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry o pH neutralnym dla skóry. Zawiera substancje pielęgnujący i łagodzące podrażnienia jak pantenol, bisabosol, witamina E, gliceryna oraz alkohol mirystylowy. Może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry. Spektrum działania: higieniczna dezynfekcja rąk – EN 1500– 20 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk – EN 12791– 90 sekund (2 x 45 sekund metodą Ayliff’a), B = EN 13727, F – EN 13624, V (Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) – EN 14476, Tbc – EN 14348 – 15 sekund, pełne V (Polio) – EN 14348 – 30 sekund. Antyseptyka skóry – 30 sekund. Produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowania po 500 ml.
Odpowiedź:
Zamawiający nie  dopuszcza przedmiotu zamówienia  do oceny preparatu na bazie alkoholu etylowego 85g/100g do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz antyseptyki skóry przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry o pH neutralnym dla skóry. Zamawiający wymaga  spełnienia warunków zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

Pytanie 5
Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie dwóch alkoholi etanolu 57g/100g oraz propan-2-olu 6g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością. Preparat posiadający opinię użytkową oraz kliniczną mówiącą o możliwości stosowania preparatu w oddziałach neonatologicznych i noworodkowych, równoważną do opinii CZD czy IMiDz. Preparat bez substancji sklasyfikowanych jako żrące i drażniące drogi oddechowe. Spektrum działania preparatu: B, Y – EN 16615 – 1 minuta, B – EN 13727, EN 14561 (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter Baumannii) – 15 sekund, B – EN 17387 – 1 minuta, Y – EN 13624, EN 14562 (Candida Albicans) – 15 sekund, F – EN 13624, EN 13967 (Aspergillus brasiliensis) – 2 minuty, F – EN 17387 (Aspergillus brasiliensis, Candida Albicans) – 1 minuta, Tbc – EN 14348, EN 14563 (M. Avium i M. Terrae) – 30 sekund, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) – 15 sekund, Adeno – 30 sekund, Polio – 1 minuta oraz EN 16777 (Vaccinia, Noro, Adeno) – 30 sekund. Preparat dostępny również w wersji zapachowej. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.
Odpowiedź:
Zamawiający nie  dopuszcza przedmiotu zamówienia  do oceny preparatu na bazie dwóch alkoholi etanolu 57g/100g oraz propan-2-olu 6g/100g z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mającej kontakt z żywnością. Zamawiający wymaga  spełnienia warunków zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia

Pytanie 6
Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz podłóg i ścian jak i w pionie żywieniowym na bazie aminy 12,5g/100g oraz QAV 12,5g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Nie pozostawia plam, smug i osadów oraz uczucia klejenia dezynfekowanych powierzchni. Możliwość stosowania preparatu na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych jak i w obecności pacjentów. Roztwór roboczy wykazuję aktywność powyżej 30 dni. Spektrum działania: V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) – EN 14476 - w stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, B (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Sallmonella, Legionella) – EN 13727, EN 14561, F – EN 13624 -  w stężeniu 0,25% w czasie do 15 minut oraz Tbc (w tym prątki gruźlicy) – EN 14348 - w stężeniu 0,5% w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny kl. II a oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowaniach po 1 l z dozownikiem oraz kanistry 5 l w zależności od wymaganej pojemności przez Zamawiającego.
 
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu zamówienia  do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz podłóg i ścian jak i w pionie żywieniowym na bazie aminy 12,5g/100g oraz QAV 12,5g/100g, bez zawartości aldehydów i fenoli. Zamawiający wymaga  spełnienia warunków zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.




